## Slide 1: تجهیزات آزمایشگاه های گروه علوم تغذیه
تجهیزات آزمایشگاه شیمی مواد غذائی

## Slide 2
تجهیزات آزمایشگاه های گروه علوم تغذیه
آزمایشگاه شیمی مواد غذائی

## Slide 3
اسپکتروفتومترUV/Vis) )
هیتر استیرر
فور(آون)
کوره
دسیکاتور
دستگاه اسپکتروفتومتر(UV/Vis)
دستگاه pHمتر
دستگاه ECمتر
سیستم هضم کجلدال
دستگاه ترازوی دیجیتال
تجهیزات آزمایشگاه های گروه مهندسی بهداشت محیط
تجهیزات آزمایشگاه شیمی محیط

## Slide 4
تجهیزات آزمایشگاه های گروه علوم تغذیه
نام آزمایشگاه: شیمی مواد غذائی
نام دستگاه: اسپکتروفتومترUV/Vis
شرکت سازنده: HACH مدل:DR5000
کاربرد: اندازه گیری کمی مواد در طیف سنجی

## Slide 5
تجهیزات آزمایشگاه های گروه علوم تغذیه
نام آزمایشگاه: شیمی مواد غذائی
نام دستگاه: pHمتر
شرکت سازنده: Sana مدل: SL-901
کاربرد: اندازه گیری pH

## Slide 6
تجهیزات آزمایشگاه های گروه علوم تغذیه
نام آزمایشگاه: شیمی مواد غذائی
نام دستگاه: هدایت سنج(EC)
شرکت سازنده: JENWAY مدل: 4510
کاربرد: اندازه گیری هدایت الکتریکی (EC)

## Slide 7
تجهیزات آزمایشگاه های گروه علوم تغذیه
نام آزمایشگاه: شیمی مواد غذائی
نام دستگاه: ترازوی دیجیتال
شرکت سازنده: AND مدل: EK-300i
کاربرد: اندازه گیری وزن مواد با دقت 0/01 گرم

## Slide 8
تجهیزات آزمایشگاه های گروه علوم تغذیه
نام آزمایشگاه: شیمی مواد غذائی
نام دستگاه: اسپکتروفتومتر(UV/Vis)
شرکت سازنده: UNICO مدل: 2100
کاربرد: اندازه گیری کمی مواد در طیف سنجی جذبی

## Slide 9
تجهیزات آزمایشگاه های گروه علوم تغذیه
نام آزمایشگاه: شیمی مواد غذائی
نام دستگاه: هیتر استیرر
شرکت سازنده: LABINCO مدل: L-81
کاربرد: برای گرم کردن محلول و هم زدن همزمان مایعات

## Slide 10
تجهیزات آزمایشگاه های گروه علوم تغذیه
نام آزمایشگاه: شیمی مواد غذائی
نام دستگاه: هیتر استیرر
شرکت سازنده - مدل: L-81
کاربرد: برای گرم کردن محلول و هم زدن همزمان مایعات

## Slide 11
تجهیزات آزمایشگاه های گروه علوم تغذیه
نام آزمایشگاه: شیمی مواد غذائی
نام دستگاه: آون (فور)
شرکت سازنده - مدل:memmert
کاربرد: استریل کردن تجهیزات آزمایشگاهی

## Slide 12
تجهیزات آزمایشگاه های گروه علوم تغذیه
نام آزمایشگاه: شیمی مواد غذائی
نام دستگاه: کوره الکتریکی
شرکت سازنده:THERMOLAB مدل: -
کاربرد: تفکیک ترکیبات آلی و معدنی

## Slide 13
تجهیزات آزمایشگاه های گروه علوم تغذیه
نام آزمایشگاه: شیمی مواد غذائی
نام دستگاه: دسیکاتور
شرکت سازنده - مدل: -
کاربرد: جذب رطوبت